材料技术书

一、招标范围：

1、项目名称：G234祁东洪桥至归阳湘江引水工程涂塑钢管材料采购项目

2、招标内容：货物的采购、供货（含产品价格包装费、运费、保险费、装卸费、保修、利润、税金等所有费用不包含卸车费）及其服务（主要包括提供技术资料、技术服务和售前售后等），具体按招标人下达采购清单为准。

二、投标资格条件：

1、投标人须为在中华人民共和国境内注册的独立法人；

2、投标人须具备涂塑钢管生产资质；本项目供货产品必须由投标人自行生产；

3、投标人须提供三年以上同类供货业绩；

4、本项目不接受联合体投标。

三、采购清单：

涂塑钢管

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量（m） | 壁厚（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内外涂塑钢管 | D1020x10 | 1138 | 10 |
| 2 | 内外涂塑钢管 | D1020x14 | 1411 | 14 |
| 3 | 内外涂塑钢管 | D1020x16 | 270 | 16 |
| 4 | 内外涂塑钢管 | DN159*4.5 | 23 | 4.5 |
| 5 | 内外涂塑钢管 | D426x10 | 12 | 10 |
| 6 | 内外涂塑钢管 | D426x12 | 24 | 12 |

备注：供货时需提供配套修补涂塑钢管焊接接头使用的修补液及涂料，修补液及涂料的数量及费用包含在涂塑钢管价格中，不单独采购；投标人需提供检测用材料。

四、项目建设要求及说明：

1．	产品运输、保险及保管

1.1	中标人负责产品到施工地点的全部运输，包括税金、运费等。

1.2	中标人需服从工地现场的安全管理制度，并确保送货人员的人身、财产安全，否则造成的损失由供应商负责。

2.	质量保证

2.1	中标人提供的产品应是全新的原装正品，钢管材质：Q235B，内外反腐采用单层熔接环氧粉末涂层防腐。

2.2执行标准：

2.2.1 SY/T 5037-2018    《普通流体输送管道用埋弧焊钢管》

2.2.2 CJ/T 120-2016     《给水涂塑复合钢管》

2.2.3 GB/T 8923.1-2011  《涂覆涂料前钢材表面处理表面清洁度的目视评定》

2.2.4 GB/T 39636-2020   《钢制管道熔接环氧粉末外涂层技术规范》

2.2.5 GB/T 17219-1998   《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》

五 、其他要求及说明

1、交货时间及地点

1.1	交货时间：按招标人要求。

1.2	交货地点：招标人指定地点。

2、结算方法

2.1	支付方式：按合同规定支付。

2.2价格调整：以合同约定为准。

2.3项目结算方式：项目结算的价格以中标单价为结算依据，结算数量按实际供货数量结算。

对于上述项目要求，投标人应在投标文件中进行回应，作出承诺及说明。

六、参数要求（详见2#输水管道工艺设计说明1、工艺设计说明2图纸）：